Annexe au règlement du 24 juillet 2017 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Annexe 84

FORMULAIRE POUR NOTIFICATION, OU RENOUVELLEMENT DE NOTIFICATION DES DONNEES CONCERNANT LE CONEBEAM CT (CBCT), 17, § 1, 11°ter. Chaque Conebeam CT qui est présent dans l'établissement et qui est utilisé pour l'attestation des prestations figurant dans l'article 17, § 1, 11°ter de la nomenclature des prestations de santé, doit être enregistré à l'INAMI au moyen du présent formulaire. Le présent formulaire doit être établi par appareil et transmis pour enregistrement. Toute modification apportée à l'une des données ci-dessous doit être signalée à l'INAMI comme un renouvellement d'enregistrement. Les données enregistrées peuvent être confrontées aux données disponibles auprès de l'AFCN. En cas de constatation de non-conformité à la réglementation-RGPRI, l'intervention pour les prestations figurant dans l'article 17, § 1, 11°ter de la nomenclature des prestations de santé est supprimée. Indiquer par une croix s'il s'agit d'une notification ou d'un renouvellement de notification : Notification Renouvellement de notification (en cas de changement des données communiquées préalablement) 1. Déclaration concernant le Conebeam CT Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… qualité de…………………………............................................. (Numéro national ………………………….................) déclare qu'un appareil Conebeam CT a été mis en service à l'adresse d'exploitation ci-dessous Marque / type d'appareil : .............................................................................................................................................. Numéro de série de l'appareil à rayons : ……………………………………………………………………………………. Service ou l'appareil est installé (adresse) : .................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... L'appareil et le local satisfont aux critères en matière de contrôle physique (art. 23 RGPRI) et les critères d'acceptabilité (radiophysique médicale) (art. 51.6.5. RGPRI) : Indiquer par une croix s'il s'agit d’un Conebeam CT : o compatible avec DICOM (« DICOM Conformance Statement ») ; o qui permet une imagerie haute résolution (au moins 150-250 μm). 2. Données d'identification du Conebeam CT Référence de l'autorisation de création et d'exploitation AFCN (art. 5.1 RGPRI) : ........................................................ 3. Données d'identification du chef de Service ou le Conebeam CT est utilisé Nom + prénom: ............................................................................................................................................................. Numéro INAMI: ............................................................................................................................................................ Veuillez renvoyer le présent formulaire par recommandé à l'adresse suivante INAMI Service Soins de Santé A l'attention du Fonctionnaire dirigeant Avenue Galilée 5/01 1210 BRUXELLES EXPLOITANT Nom, prénom ………………………………………………….. (signature)] Date, …………………………………..